## Sheet1
神经介入耗材采购清单
序号 | 耗材名称 | 适应症及产品特点 | 生产厂家 | 供应商
1 | 微导丝 | 适用于在一般血管结构中进行诊断和/或治疗性手术时，辅助微导管在外周、脑血管结构中的超选到位。该产品由导丝、导丝导入器和扭矩装置组成。制造材料：芯丝：不锈钢；远端线圈：铂钨合金；焊接点：锡银；聚合物护套：含有钨的聚氨酯，外涂覆亲水涂层。直径0.014in，总长度205cm。 | 美敦力 | 贵州众康一诺科技有限公司
2 | 微导管 | 适用于专业医生有选择的控制灌注药物如栓塞材料和诊断材料到外周及神经血管。该产品为过导丝型单腔微导管，包装内装有一个蒸汽塑形针。导管材料为聚醚酰胺聚合物（PEBAX），支撑编制层为镍钛合金，内衬为聚四氟乙烯。导管外表面有透明质酸亲水涂层，远端有两个不透射线标记。微导管总长度155cm，远端外径1.7Fr/1.9Fr，近端外径2.1Fr/2.4Fr，远端不透射线标记处导管外径1.8Fr/1.9Fr，头端分为直头、45度、90度。 | 美敦力 | 贵州众康一诺科技有限公司
3 | 可解脱弹簧圈 | 适用于颅内动脉瘤的血管内部栓塞，也适用于其他神经脉管畸形引起的栓塞。该产品由弹簧圈和配套的输送系统构成，解脱方式为机械解脱方式。弹簧圈由铂钨合金绕丝、聚丙烯芯丝及316L不锈钢解脱区域构成，一级螺旋外径从0.0115in/0.2921mm至0.0145in/0.3683mm，输送系统传输金属丝由304不锈钢制成，内外涂有PTFE涂层，远端有铂钨合金不透射线定位标记。 | 美敦力 | 贵州众康一诺科技有限公司
4 | 可解脱弹簧圈 | 适用于颅内动脉瘤的血管内部栓塞，也适用于其他神经脉管畸形引起的栓塞。该产品由弹簧圈和配套的输送系统构成，解脱方式为机械解脱方式。弹簧圈由铂钨合金绕丝、聚丙烯芯丝及316L不锈钢解脱区域构成，二级螺旋直径从1.5mm至25mm。输送系统传输金属丝由304不锈钢制成，内外涂有PTFE涂层，远端有铂钨合金不透射线定位标记。 | 美敦力 | 贵州众康一诺科技有限公司
5 | 可解脱弹簧圈 | 适用于颅内动脉瘤的血管内部栓塞，也适用于其他神经脉管畸形引起的栓塞。该产品由弹簧圈和配套的输送系统构成，解脱方式为机械解脱方式。弹簧圈上带有尼龙纤毛丝及聚丙烯芯丝。输送系统传输金属丝由304不锈钢制成，内外涂有PTFE涂层，远端有铂钨合金不透射线定位标记。 | 美敦力 | 贵州众康一诺科技有限公司
6 | 可解脱弹簧圈 | 适用于颅内动脉瘤的血管内部栓塞，也适用于其他神经脉管畸形引起的栓塞。该产品由弹簧圈和配套的输送系统构成，解脱方式为机械解脱方式。弹簧圈由铂钨合金绕丝、聚丙烯芯丝及316L不锈钢解脱区域构成，一级螺旋外径0.0115in/0.2921mm，二级螺旋直径4mm至6mm。输送系统传输金属丝由304不锈钢制成，内外涂有PTFE涂层，远端有铂钨合金不透射线定位标记。 | 美敦力 | 贵州众康一诺科技有限公司
7 | 可解脱弹簧圈 | 适用于颅内动脉瘤的血管内部栓塞，也适用于其他神经脉管畸形引起的栓塞。该产品由弹簧圈和配套的输送系统构成，解脱方式为机械解脱方式。弹簧圈由铂钨合金绕丝、聚丙烯芯丝及316L不锈钢解脱区域构成，外径0.0108in/0.2743mm，一级螺旋直径1mm至3.5mm。输送系统传输金属丝由304不锈钢制成，内外涂有PTFE涂层，远端有铂钨合金不透射线定位标记。 | 美敦力 | 贵州众康一诺科技有限公司
8 | 可解脱弹簧圈 | 用于颅内动脉瘤、微小动脉瘤等神经血管异常疾病实施血管内栓塞术治疗，弹簧圈由递送钢丝和弹簧圈组成，弹簧圈材料为铂钨合金，解脱方式为热机械解脱，弹簧圈内部含有聚丙烯抗解线。弹簧圈金属丝直径0.0012英寸，抗解旋芯丝0.001英寸，一级螺旋外径0.009英寸。 | 强生（上海）医疗器器材有限公司 | 贵州慧恩慈商贸有限责任公司
9 | 成篮用可解脱弹簧圈 | 适用于颅内动脉瘤的血管内部栓塞，也适用于其他神经脉管畸形引起的栓塞。该产品由弹簧圈和配套的输送系统构成，解脱方式为机械解脱方式。弹簧圈由柔软的铂钨合金绕丝、聚丙烯芯丝及316L不锈钢解脱区域构成，一级螺旋外径0.0115in/0.2921mm至0.0145in/0.3683mm，二级螺旋直径3mm至25mm。输送系统传输金属丝由304不锈钢制成，内外涂有PTFE涂层，远端有铂钨合金不透射线定位标记。 | 美敦力 | 贵州众康一诺科技有限公司
10 | 即时解脱器 | 用于介入手术中，手动解脱释放可解脱弹簧圈。产品由手柄，节流阀端盖，滑动开关，结合销，砧，制动杆，滑动组件弹簧，两块聚四氟乙烯膜，聚甲醛树脂棒及制动弹簧组成。配套美敦力可解脱弹簧圈使用。 | 美敦力 | 贵州众康一诺科技有限公司
11 | 导管 | 用于把介入器械导入或把诊断或治疗药剂输注到神经、周围及冠状脉管系统中。本产品为可变刚度的单腔导管，导管由座（聚碳酸酯）、溢流口（热塑性弹性体）、导管外层（聚醚酰胺聚合物）、支撑编制层（304V不锈钢），导管内衬（聚四氟乙烯）、远端标记（90%/10%铂铱合金）组成，并涂有聚乙烯吡咯烷酮/聚乙烯醇涂层。远端外径2.8F，近端外径3.2F，内径0.027in，远端柔软段长度10cm，可用长度分别为105cm/135cm/150cm/160cm。 | 美敦力 | 贵州众康一诺科技有限公司
12 | 微导管 | 适用于专业医生有选择的控制灌注药物如栓塞材料和诊断材料到外周及神经血管。该产品为过导丝型单腔微导管，包装内装有一个蒸汽塑形针。导管材料为聚醚酰胺聚合物（PEBAX），支撑编制层为镍钛合金，内衬为聚四氟乙烯。导管外表面有透明质酸亲水涂层，远端有两个不透射线标记。微导管总长度分为158cm/135cm/150cm，远端外径2.4Fr/2.8Fr，近端外径2.7Fr/2.8Fr，远端内径0.021in/0.027in。 | 美敦力 | 贵州众康一诺科技有限公司
13 | 颅内支撑导管 | 用于在外周和神经血管里输送介入器材。该产品是一根单腔、有弹性的、由不同硬度的复合材料制成的导管。导管有亲水涂层；管身使用镍钛合金线圈层加强；可在X线透视下显影。内径分别为0.058/0.072in，外径分别为5/6Fr,有效长度分别为95/105/115/125/130cm。 | 美敦力 | 贵州众康一诺科技有限公司
14 | 血流导向密网支架 | 该产品用于血管腔内治疗成人（22岁及以上）颈内动脉岩段至垂体上动脉开口处近端的大或巨大宽颈动脉瘤（IAs）。该产品由编织植入，输送系统组成，包含导引鞘组件。直径3.75mm和4.0mm的编织植入物由铂钨合金，薄丝径35NLT合金编织制成，其余直径产品由铂钨合金，薄丝径35NLT合金和厚丝径35NLT合金编织制成，该植入物为网状圆柱体。输送系统由头端线圈，远侧标记，近端缓冲器，输送导丝，近端海波管，保护护套，再入鞘标记组成。 | 美敦力 | 贵州众康一诺科技有限公司
15 | 血流导向栓塞器械 | 由编织植入物、递送系统组成。编织植入物由铂钨合金、钴铬合金编织成，预装在递送系统上。递送系统包括递送导管和推送器。递送导管的远端有一个不透射线标记，导管远端涂有亲水涂层。推送器的近段和末端均有不透射线标记带。环氧乙烷灭菌，一次性使用。适用于18岁及以上靶病变血管为颈内动脉岩骨段及以上血管的动脉瘤患者，动脉瘤为未破裂囊状大型（≥10mm）宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）或梭形动脉瘤，靶病变血管直径为≥2.5mm且≥5.3mm。 | 美国史赛克公司 | 中国医疗器械贵州有限公司
16 | 微导管 | 本产品适用于为受控选择性输注液体栓塞系统（LES）建立神经血管通路。该产品由近端管，远端管，LDPE热缩联轴管，可分离头端组成，包括注射器适配器和导入鞘组件。产品近端为鲁尔接头及应力释放管，带一个硫酸钡不透射线标记带；远端管带一个铂铱不投射线标记带；可分离头端的近端与远端管的远端通过LDPE热缩联轴管相连接；可分离头端带一个铂铱不透射线标记带。该产品主要由304不锈钢，镍钛合金，PEBAX材料制成。有效长度１６５ｃｍ，内径０.０１３ｉｎ，远端外径１.５Ｆｒ，解脱区外径１.９Ｆｒ，近端外径２.７Ｆｒ。 | 美敦力 | 贵州众康一诺科技有限公司
17 | 液态栓塞系统 | 用于外周和神经血管（包含动脉瘤畸形和富含血管的肿瘤）损伤的栓塞和颅内动脉瘤的栓塞。该产品主要成分为乙烯-乙烯醇聚合成（EVOH），二甲基诺砜溶剂（DMSO）和微粉化钽粉材料成的栓塞产品。ＥＶＯＨ含量分别为６％、８％，粘度分别为１８、３４。 | 美敦力 | 贵州众康一诺科技有限公司
18 | 球囊扩张用注射器 | 用于向球囊导管精确地输送液体控制球囊膨胀或收缩。本产品为是1m1有螺纹活塞的注射器。本产品各组成部件名称分别为：活塞，外套，密封圈，螺纹卡，芯杆，黏结胶，按手及回型夹。配套封堵球囊导管系统用。 | 美敦力 | 贵州众康一诺科技有限公司
19 | 封堵球囊导管系统 | 用于需要进行临时封堵的外周血管或神经血管中，可提供临时性的封堵血管技术，对选择性地阻断或控制血流有效，该产品亦可用于颅内动脉瘤的球囊辅助栓塞治疗。该产品是由一根封堵球囊导管和一根０.０１０ｉｎ／０.２５４ｍｍ的亲水性导丝组成的套装产品。封堵球囊导管涂覆亲水涂层，由近，远端标记带（铂铱合金），内衬（聚四氟乙烯），近端轴中层（３０４不锈钢），远端轴中层（３０４ｖ不锈钢用于３０ｍｍ的ＨｙｐｅｒＧｌｉｄｅ导管）近端轴外层（ｐｅｂａｘ），远端轴（聚烯弹性体），溢流口（热塑性聚烯弹性体），座（聚丙烯），球囊（Ｃｈｒｏｎｏｐｒｅｎｅ）组成；导丝涂覆亲水涂层，由芯丝（３０４不锈钢），绕丝（铂钨合金）组成。 | 美敦力 | 贵州众康一诺科技有限公司
20 | 封堵球囊导管系统 | 用于需要进行临时封堵的外周血管或神经血管中，可提供临时性的封堵血管技术，对选择性地阻断或控制血流有效，该产品亦可用于颅内动脉瘤的球囊辅助栓塞治疗。该产品是由一根封堵球囊导管和一根０.０１０ｉｎ／０.２５４ｍｍ的亲水性导丝组成的套装产品。封堵球囊导管为单腔锥形多功能导管，外层涂覆有亲水性涂层；远端带有不可解脱，通过低压充盈的高度顺应性球囊，带有俩个不透射线标记带。导管座由聚丙烯材料制成；溢流口由热塑性聚酯弹性体材料制成；导管近端和远端分别由改性尼龙和聚烯弹性体材料制成；导管内衬由聚四氟乙烯材料制成；球囊由热塑性弹性体材料制成；近端和远端不透射线的显影标记带均由铂铱合金材料制成。０.０１０英寸的导丝表面涂覆有亲水性涂层，由３０４不锈钢材料组成，Ｘ射线显影绕丝由铂钨合金材料制成。 | 美敦力 | 贵州众康一诺科技有限公司
21 | 弹簧圈栓塞系统及其弹簧圈解脱控制器 | 用于颅内动脉瘤、动静脉篓等神经血管异常疾病实施血管内栓塞术治疗，该弹簧圈栓塞系统主要由弹簧圈系统和导入鞘组成，产品解脱方式为电解脱，解脱区域长度0.5mm。植入弹簧圈主要材料为铂钨合金，初级螺旋直径0.010英寸+0.010英寸单股抗解旋丝设计，一级线圈的丝链的节距与所述丝链的直径的比值大于1，弹簧圈二级线圈的内侧节距直径比设置为小于外侧的节距直径比。弹簧圈直径大小满足：1mm-24mm,长度满足：1cm-70cm。 | 微创神通医疗科技（上海）有限公司 | 贵州慧恩慈商贸有限责任公司
22 | 颅内支撑导管 | 用于配套颅内覆膜支架、颅内密网支架使用的支撑导管系统，导管由导管主体、座和扩散力管组成，导管主体由内层、金属中间层以及不同硬度的外层组成，导管远端有亲水涂层长60cm。导管规格尺寸需满足内径0.058英寸和0.072英寸，长度105cm，115cm,125cm,135cm，头端有直型，角型（25°）。 | 微创神通医疗科技（上海）有限公司 | 贵州慧恩慈商贸有限责任公司
23 | 输送导管系统（6F长鞘） | 用于神经介入通路搭建的6F长鞘，产品由输送导管、适配导管、支撑导管、连接管及Y型连接器组成。导管外径8F，内径0.088英寸，有效长度90cm。 | 半影公司 | 贵州慧恩慈商贸有限责任公司
24 | 微导管系统 | 用于配套颅内密网支架使用的微导管系统，该导管结构由导管主体、扩散应力管、外套管及连接件组成，具有半刚性的近端杆和柔软的远端，头端具有不透射线标记。导管外径3F/3.4F，内径0.029英寸，有效长度1510mm。 | 微创神通医疗科技（上海）有限公司 | 贵州慧恩慈商贸有限责任公司
25 | 颅内支持导管 | 用于神经介入类治疗，中间通路的搭建输送其他治疗器械到达靶血管。该导管由镍钛合金不锈钢编制与聚合物混合结构，导管远端具有抗负压环，在血栓抽吸术中有捕获血栓的能力，导管规格尺寸需满足内径0.055英寸和0.070英寸，长度95cm,105cm,115cm,125cm,130cm,135cm. | 珠海通桥医疗科技有限公司 | 贵州慧恩慈商贸有限责任公司
26 | 神经导丝 | 包括导丝、扭控器和导入器。导丝为可操控型，由芯丝、绕丝、可塑性远端组成；芯丝的材料为304不锈钢，绕丝的材料为铂金/钨，可塑性远端材料为镍钛合金；导丝近端涂有PTFE涂层，远端涂有Pary lene 亲水涂层；导丝头端的远端部分具有不透X射线性。射线灭菌，一次性使用。能实现远近端扭控比1:1，用于在神经血管系统内有选择性地导入和放置导管和其他介入器械。 | 美国史赛克公司 | 中国医疗器械贵州有限公司
27 | 远端通路导管 | 055×117，055×132，060×117，060×132，068×117，068×132，072×117，072×125，072×132 | 南京普微森医疗科技有限公司 | 贵州众康一诺科技有限公司
28 | 取栓支架 | 用于治疗血栓堵塞、动脉粥样硬化造成的急性脑梗的取栓支架，3mm-6mm直径的支架适用于颈内动脉以及椎动脉取栓，支架规格型号包括：直径3mm-6mm，长度15mm-30mm。 | 珠海通桥医疗科技有限公司 | 贵州慧恩慈商贸有限责任公司
29 | 取栓装置（多节段显影）（取栓支架） | 4mm×40mm，6mm×24mm，6mm×40mm | 科惠医疗器材国际贸易（上海）有限公司 | 上海五方和实业有限公司
30 | 椎动脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统 | 直径2.25mm/2.75mm/3.25mm/3.75mm,长度13-23mm | 微创神通医疗科技（上海）有限公司 | 贵州慧恩慈商贸有限责任公司