附件2：

报价表

采购项目名称：贵阳市第二人民医院10号楼消防设施维保服务

| 项目名称 | 维保服务期 | 建筑面积 | 项目位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防设施维保服务 | 壹年 | 33826.65㎡ | 贵州省贵阳市观山湖区金阳南路547号 |
| 项目报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |

供应商名称（签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）：

报价联系人、联系方式：

时间：     年     月    日

消防设施维保服务常用配件报价表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 控制单价（元） | 生产厂家 | 报价（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防电话分机 | GST-TS-100B | 个 | 120 | 青鸟、海湾 |  |  |  |
| 2 | 消防电话模块 | 青鸟、海湾 | 个 | 100 | 青鸟、海湾 |  |  |  |
| 3 | 楼层显示盘 | 海湾GST-ZF-500Z 青鸟JBF-VDP3060B | 个 | 650 | 青鸟、海湾 |  |  |  |
| 4 | 烟感探测器 | 青鸟、海湾JTY-GD-G3X | 个 | 65 | 青鸟、海湾 |  |  |  |
| 5 | 感温探测器 | 青鸟、海湾JTW-ZCD-G3N | 个 | 65 | 青鸟、海湾 |  |  |  |
| 6 | 输入输出模块 | GST-LD-8301A、8365H、8364H | 个 | 115 | 青鸟、海湾 |  |  |  |
| 7 | 输出模块 | 青鸟、海湾GST-LD-8305A | 个 | 115 | 青鸟、海湾 |  |  |  |
| 8 | 输入模块 | 青鸟、海湾GST-LD-8300B | 个 | 115 | 青鸟、海湾 |  |  |  |
| 9 | 放气勿入灯 | 青鸟、海湾GST-LD-8317 | 个 | 160 | 青鸟、海湾 |  |  |  |
| 10 | 紧急启停按钮 | 青鸟、海湾GST-LD-8318 | 个 | 120 | 青鸟、海湾 |  |  |  |
| 11 | 隔离模块 | 青鸟、海湾GST-LD-8313B | 个 | 80 | 青鸟、海湾 |  |  |  |
| 12 | 继电器 | / | 个 | 30 | 国标认证 |  |  |  |
| 13 | 声光报警器 | 海湾HX-320B 青鸟JBF4372E2型 | 个 | 90 | 青鸟、海湾 |  |  |  |
| 14 | 消报 | 海湾J-SAM-GST9124A | 个 | 80 | 青鸟、海湾 |  |  |  |
| 15 | 手动报警按钮 | 海湾J-SAM-GST9121C | 个 | 80 | 青鸟、海湾 |  |  |  |
| 16 | 风机软连接帆布 | 平方米/1 | 米 | 200 | 国标认证 |  |  |  |
| 17 | 闸阀 | DN200 | 个 | 650 | 国标认证 |  |  |  |
| 18 | 闸阀 | DN150 | 个 | 480 | 国标认证 |  |  |  |
| 19 | 闸阀 | DN100 | 个 | 340 | 国标认证 |  |  |  |
| 20 | 闸阀 | DN65 | 个 | 160 | 国标认证 |  |  |  |
| 21 | 止回阀 | DN150 | 个 | 460 | 国标认证 |  |  |  |
| 22 | 止回阀 | DN32 | 个 | 80 | 国标认证 |  |  |  |
| 23 | 开关阀 | DN32 | 个 | 80 | 国标认证 |  |  |  |
| 24 | 手柄蝶阀 | DN100 | 个 | 240 | 国标认证 |  |  |  |
| 25 | 手柄蝶阀 | DN150 | 个 | 320 | 国标认证 |  |  |  |
| 26 | 湿式报警阀 | DN150 | 个 | 1450 | 国标认证 |  |  |  |
| 27 | 湿式报警阀 | DN100 | 个 | 1200 | 国标认证 |  |  |  |
| 28 | 室内消火栓箱 | 800*650*320 | 个 | 360 | 国标认证 |  |  |  |
| 29 | 压力开关 | Zsjy1.6bp | 个 | 30 | 国标认证 |  |  |  |
| 30 | 消火栓玻璃面板 | 800mmx650mm | 个 | 60 | 国标认证 |  |  |  |
| 31 | 消火栓软管 | 25mm | 个 | 82 | 国标认证 |  |  |  |
| 32 | 水流指示器 | DN150 | 个 | 95 | 国标认证 |  |  |  |
| 33 | 水流指示器 | DN100 | 个 | 80 | 国标认证 |  |  |  |
| 34 | 水带 | 65-10-25 | 个 | 150 | 国标认证 |  |  |  |
| 35 | 水枪 | DN65 | 个 | 30 | 国标认证 |  |  |  |
| 36 | 消火栓小枪头 | 直径mm | 个 | 20 | 国标认证 |  |  |  |
| 37 | 压力表 | 2.5MPa | 个 | 25 | 国标认证 |  |  |  |
|  |  | 1.0mpa | 个 | 20 | 国标认证 |  |  |  |
| 38 | 应急照明灯 | AC220V | 盏 | 55 | 国标认证 |  |  |  |
|  |  | DC36V | 盏 | 55 | 国标认证 |  |  | 非集中控制型 |
| 39 | 安全出口指示标志 | AC220V | 盏 | 45 | 国标认证 |  |  |  |
|  |  | DC36V | 盏 | 45 | 国标认证 |  |  | 非集中控制型 |
| 40 | 交流接触器 | CJX2-32 | 个 | 160 | 国标认证 |  |  |  |
| 41 | 室内消火栓头 | SN65 | 个 | 65 | 国标认证 |  |  |  |
| 42 | 5kg干粉灭火器充装 | 5kg | 个 | 30 | 国标认证 |  |  |  |
| 43 | 5kg二氧化碳充装 | 5kg | 个 | 50 | 国标认证 |  |  |  |
| 44 | 防火门闭门器 | / | 个 | 90 | 国标认证 |  |  |  |
| 45 | 5KG干粉灭火器 | 5KG | 具 | 70 | 国标认证 |  |  |  |
| 46 | 5kg二氧化碳 | 5kg | 具 | 120 | 国标认证 |  |  |  |
| 47 | 备用电池 | 12V7Ah | 节 | 130 | 国标认证 |  |  |  |
| 48 | 备用电池 | 12V38Ah | 节 | 500 | 国标认证 |  |  |  |
| 49 | 管网保温 | 厚度2厘米 | 米 | 45 | 国标认证 |  |  |  |
| 合计（人民币大写）: （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：在消防系统出现故障的情况下，在得到使用单位的通知后，维护方应及时到达现场，对故障进行排除，如不能修复，则有义务向采购单位说明，并提供相应的改善服务；如需对其它零配件进行更换的，应提供相关部门检测合格并带有合格证的配件，并按成本价提供由采购人审核同意后再进行更换。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：该报价单非固定格式，报价人科自行制作报价单，报价不允许超过控制单价。

- 消防维保常用易损件清单

| - 序号 | - 品名 | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 洒水喷头 |  |
| - 2 | - DN32以下水阀 |  |
| - 3 | - DN32以下管件 |  |
| - 4 | - 防火阀中的微动开关 |  |
| - 5 | - 防火阀中的手动拉线 |  |
| - 6 | - 防火门上的小五金件（闭门器除外） |  |
| - 7 | - 消防栓箱上的小五金 |  |
| - 8 | - 密封填料 |  |
| - 9 | - 密封垫纸 |  |
| - 10 | - 控制盘上指示灯 |  |
| - 11 | - 控制盘上按钮 |  |
| - 12 | - 控制盘上指示开关 |  |
| - 13 | - 电线 |  |
| - 14 | - 线管 |  |
| - 15 | - 常用螺栓、螺母 |  |
| - ... |  |  |

- 注：该表为常用易损件一般维修材料，报价人应不限数量免费提供，品目可在该表基础上增项，不允许减项。