## 消防物联网远程监控系统建设报价清单
附件：1
消防物联网远程监控系统建设报价清单
序号 | 服务内容 |  |  | 主要功能 | 数量 | 单位 | 报价（元） | 服务时间 | 备注
1 | 平台服务 | 专用计算机(品牌类) |  | 平台系统管理使用 | 1 | 套 |  | 1年
2 | 消防服务 | 消防控制室远程查岗监管服务 | 视频监控技术支撑服务 | 对消防控制室在岗进行实施监测，值班人员脱岗及时报警。 | 4 | 个
3 |  | 消防控制主机 | 主机系统数据采集系统服务 | 对消防主机数据进行集中采集，远程实时监控建筑物的火警、故障、设备运行情况等。 | 2 | 套
4 |  |  |  | 对消火栓系统最不利端水压实施数据监测，出现异常及时报警。 | 16 | 个
5 |  | 建筑消防用水监测服务 | 消火栓系统/水喷淋系统服务 | 对水喷淋系统末端水压实施数据监测，出现异常及时报警。
6 |  |  | 高位水箱/底位水池服务 | 对消防水池/水箱的水位实施数据监测，出现异常及时报警。 | 4 | 个
7 |  | 智慧用电安全云监测服务 | 集中式电气火灾监控数据传输系统服务 | 对消防重点部位的二级配电柜实时采集配电箱的电流、温度，出现异常及时报警。 | 65 | 个
8 |  | 智慧安全隐患巡查服务 | 云管理电子标签服务 | 对检查与巡查，具体到时限、对象、部位、数量、频次，细化检查标准等。 | 400 | 个
合计