中标产品附件清单

| - 序号 | - 项目产品名称 | - 投标产品名称 | - 产品规格 | - 产品型号 | - 最终报价（元） | - 医疗器械注册证号 | - 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 胸壁接骨板、螺钉内固定系统 | 胸壁接骨板、螺钉内固定系统-螺钉 | 直径2.4mm 长度16.0mm（非灭菌） | 配套螺钉HA | 855.00 | 国械注准20163130328 | 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司 |
| - 2 | 胸壁接骨板、螺钉内固定系统 | 胸壁接骨板、螺钉内固定系统-螺钉 | 直径3.0mm 长度12.0mm（非灭菌） | 配套螺钉HA | 1090.00 | 国械注准20163130328 | - 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司 |
| - 3 | 胸壁接骨板、螺钉内固定系统 | 胸壁接骨板、螺钉内固定系统-螺钉 | 直径3.0mm 长度20.0mm（非灭菌） | 配套螺钉HA | 1090.00 | 国械注准20163130328 | - 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司 |
| - 4 | 胸壁接骨板、螺钉内固定系统 | 胸壁接骨板、螺钉内固定系统-螺钉 | 直径3.0mm 长度8.0mm（非灭菌） | 配套螺钉HA | 1090.00 | 国械注准20163130328 | - 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司 |
| - 5 | 胸壁接骨板、螺钉内固定系统 | 胸壁接骨板、螺钉内固定系统-螺钉 | 直径3.0mm 长度14.0mm（非灭菌） | 配套螺钉HA | 1090.00 | 国械注准20163130328 | - 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司 |
| - 6 | 胸壁接骨板、螺钉内固定系统 | 胸壁接骨板、螺钉内固定系统-螺钉 | 直径2.4mm 长度18.0mm（非灭菌） | 配套螺钉HA | 855.00 | 国械注准20163130328 | - 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司 |
| - 7 | 胸壁接骨板、螺钉内固定系统 | 胸壁接骨板、螺钉内固定系统-螺钉 | 直径3.0mm 长度16.0mm（非灭菌） | 配套螺钉HA | 1090.00 | 国械注准20163130328 | - 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司 |
| - 8 | 胸壁接骨板、螺钉内固定系统 | 胸壁接骨板、螺钉内固定系统-螺钉 | 直径3.0mm 长度10.0mm（非灭菌） | 配套螺钉HA | 1090.00 | 国械注准20163130328 | - 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司 |
| - 9 | 胸壁接骨板、螺钉内固定系统 | 胸壁接骨板、螺钉内固定系统-螺钉 | 直径3.0mm 长度18.0mm（非灭菌） | 配套螺钉HA | 1090.00 | 国械注准20163130328 | - 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司 |
| - 10 | 胸壁接骨板、螺钉内固定系统 | 胸壁接骨板、螺钉内固定系统-螺钉 | 直径2.4mm 长度20.0mm（非灭菌） | 配套螺钉HA | 855.00 | 国械注准20163130328 | - 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司 |
| - 11 | 胸壁接骨板、螺钉内固定系统 | 胸壁接骨板、螺钉内固定系统-接骨板 | 厚度2.5mm，12孔 | 手型接骨板(0913) | 9500.00 | 国械注准20163130328 | - 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司 |
| - 12 | 胸壁接骨板、螺钉内固定系统 | 胸壁接骨板、螺钉内固定系统-接骨板 | 厚度2.5mm，8孔 | H型接骨板(0908) | 14250.00 | 国械注准20163130328 | - 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司 |
| - 13 | 胸壁接骨板、螺钉内固定系统 | 胸壁接骨板、螺钉内固定系统-接骨板 | 厚度2.5mm，6孔 | 手型接骨板(0913) | 14250.00 | 国械注准20163130328 | - 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司 |
| - 14 | 胸壁接骨板、螺钉内固定系统 | 胸壁接骨板、螺钉内固定系统-接骨板 | 尺寸281mm 厚度2.0mm 30孔 | 直型接骨板II型（0902） | 17100.00 | 国械注准20163130328 | - 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司 |
| - 15 | 胸壁接骨板、螺钉内固定系统 | 胸壁接骨板、螺钉内固定系统-接骨板 | （肋骨接骨板）尺寸137mm 厚度1.5mm 14孔 | 直型接骨板I型(0901) | 9500.00 | 国械注准20163130328 | - 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司 |
| - 16 | 胸壁接骨板、螺钉内固定系统 | 胸壁接骨板、螺钉内固定系统-接骨板 | （肋骨接骨板）尺寸295mm 厚度1.5mm 30孔 | 直型接骨板I型(0901) | 17100.00 | 国械注准20163130328 | - 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司 |
| - 17 | 胸壁接骨板、螺钉内固定系统 | 胸壁接骨板、螺钉内固定系统-接骨板 | （肋骨接骨板）厚度1.5mm，15孔 | 直型接骨板I型(0901) | 17100.00 | 国械注准20163130328 | - 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司 |
| - 18 | 胸壁接骨板、螺钉内固定系统 | 胸壁接骨板、螺钉内固定系统-接骨板 | （肋骨接骨板）尺寸240mm 厚度1.5mm 24孔 | 直型接骨板I型(0901) | 16150.00 | 国械注准20163130328 | - 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司 |
| - 19 | 胸壁接骨板、螺钉内固定系统 | 胸壁接骨板、螺钉内固定系统-接骨板 | （肋骨接骨板）尺寸99mm 厚度1.5mm 10孔 | 直型接骨板I型(0901) | 7600.00 | 国械注准20163130328 | - 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司 |
| - 20 | 胸壁接骨板、螺钉内固定系统 | 胸壁接骨板、螺钉内固定系统-接骨板 | （肋骨接骨板）尺寸79mm 厚度1.5mm 8孔 | 直型接骨板I型(0901) | 4750.00 | 国械注准20163130328 | - 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司 |
| - 21 | 胸壁接骨板、螺钉内固定系统 | 胸壁接骨板、螺钉内固定系统-接骨板 | （肋骨接骨板） 尺寸172mm 厚度1.5mm 18孔 | 直型接骨板I型(0901) | 13300.00 | 国械注准20163130328 | - 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司 |
| - 22 | 胸壁接骨板、螺钉内固定系统 | 胸壁接骨板、螺钉内固定系统-接骨板 | （肋骨接骨板）尺寸70mm 厚度1.5mm 7孔 | 直型接骨板I型(0901) | 4750.00 | 国械注准20163130328 | - 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司 |
| - 23 | 胸壁接骨板、螺钉内固定系统 | 胸壁接骨板、螺钉内固定系统-接骨板 | （肋骨接骨板）尺寸200mm 厚度1.5mm 20孔 | 直型接骨板I型(0901) | 17100.00 | 国械注准20163130328 | - 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司 |
| - 24 | 胸壁接骨板、螺钉内固定系统 | 胸壁接骨板、螺钉内固定系统-接骨板 | （肋骨接骨板）尺寸50mm 厚度1.5mm 5孔 | 直型接骨板I型(0901) | 4370.00 | 国械注准20163130328 | - 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司 |
| - 25 | 胸壁接骨板、螺钉内固定系统 | 胸壁接骨板、螺钉内固定系统-螺钉 | 直径2.4mm 长度8.0mm（非灭菌） | 配套螺钉HA | 855.00 | 国械注准20163130328 | - 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司 |
| - 26 | 胸壁接骨板、螺钉内固定系统 | 胸壁接骨板、螺钉内固定系统-螺钉 | 直径2.4mm 长度6.0mm（灭菌） | 配套螺钉HA | 855.00 | 国械注准20163130328 | - 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司 |
| - 27 | 胸壁接骨板、螺钉内固定系统 | 胸壁接骨板、螺钉内固定系统-螺钉 | 直径2.4mm 长度10.0mm（非灭菌） | 配套螺钉HA | 855.00 | 国械注准20163130328 | - 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司 |
| - 28 | 胸壁接骨板、螺钉内固定系统 | 胸壁接骨板、螺钉内固定系统-螺钉 | 直径2.4mm 长度12.0mm（非灭菌） | 配套螺钉HA | 855.00 | 国械注准20163130328 | - 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司 |
| - 29 | 胸壁接骨板、螺钉内固定系统 | 胸壁接骨板、螺钉内固定系统-螺钉 | 直径2.4mm 长度14.0mm（非灭菌） | 配套螺钉HA | 855.00 | 国械注准20163130328 | - 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司 |