附件2：

消防设施设备常用维修配件报价表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 生产厂家 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防电话分机 | GST-TS-100B | 个 | 青鸟、海湾 |  |  |
| 2 | 消防电话模块 | 青鸟、海湾 | 个 | 青鸟、海湾 |  |  |
| 3 | 楼层显示盘 | 海湾GST-ZF-500Z青鸟JBF-VDP3060B | 个 | 青鸟、海湾 |  |  |
| 4 | 烟感探测器 | 青鸟、海湾JTY-GD-G3X | 个 | 青鸟、海湾 |  |  |
| 5 | 感温探测器 | 青鸟、海湾JTW-ZCD-G3N | 个 | 青鸟、海湾 |  |  |
| 6 | 输入输出模块 | GST-LD-8301A、8365H、8364H | 个 | 青鸟、海湾 |  |  |
| 7 | 输出模块 | 青鸟、海湾GST-LD-8305A | 个 | 青鸟、海湾 |  |  |
| 8 | 输入模块 | 青鸟、海湾GST-LD-8300B | 个 | 青鸟、海湾 |  |  |
| 9 | 放气勿入灯 | 青鸟、海湾GST-LD-8317 | 个 | 青鸟、海湾 |  |  |
| 10 | 紧急启停按钮 | 青鸟、海湾GST-LD-8318 | 个 | 青鸟、海湾 |  |  |
| 11 | 隔离模块 | 青鸟、海湾GST-LD-8313B | 个 | 青鸟、海湾 |  |  |
| 12 | 继电器 | / | 个 | 国标认证 |  |  |
| 13 | 声光报警器 | 海湾HX-320B 青鸟JBF4372E2 | 个 | 青鸟、海湾 |  |  |
| 14 | 消报 | 海湾J-SAM-GST9124A | 个 | 青鸟、海湾 |  |  |
| 15 | 手动报警按钮 | 海湾J-SAM-GST9121C | 个 | 青鸟、海湾 |  |  |
| 16 | 风机软连接帆布 | 平方米/1 | 米 | 国标认证 |  |  |
| 17 | 管道卡箍 | DN100 |  |  |  |  |
| 18 | 管道卡箍 | DN150 |  |  |  |  |
| 19 | 闸阀 | DN200 | 个 | 国标认证 |  |  |
| 20 | 闸阀 | DN150 | 个 | 国标认证 |  |  |
| 21 | 闸阀 | DN100 | 个 | 国标认证 |  |  |
| 22 | 闸阀 | DN65 | 个 | 国标认证 |  |  |
| 23 | 止回阀 | DN150 | 个 | 国标认证 |  |  |
| 24 | 止回阀 | DN100 | 个 | 国标认证 |  |  |
| 25 | 止回阀 | DN32 | 个 | 国标认证 |  |  |
| 26 | 开关阀 | DN32 | 个 | 国标认证 |  |  |
| 27 | 手柄蝶阀 | DN100 | 个 | 国标认证 |  |  |
| 28 | 手柄蝶阀 | DN150 | 个 | 国标认证 |  |  |
| 29 | 湿式报警阀 | DN150 | 个 | 国标认证 |  |  |
| 30 | 湿式报警阀 | DN100 | 个 | 国标认证 |  |  |
| 31 | 室内消火栓箱 | 800*650*320 | 个 | 国标认证 |  |  |
| 32 | 压力开关 | Zsjy1.6bp | 个 | 国标认证 |  |  |
| 33 | 水力警铃 | ZSJL | 个 | 国标认证 |  |  |
| 34 | 延时器 | ZSPY | 个 | 国标认证 |  |  |
| 35 | 球阀 | DN15 | 个 | 国标认证 |  |  |
| 36 | 球阀 | DN25 | 个 | 国标认证 |  |  |
| 37 | 消火栓玻璃面板 | 800mmx650mm | 个 | 国标认证 |  |  |
| 38 | 消火栓软管 | 25mm | 个 | 国标认证 |  |  |
| 39 | 水流指示器 | DN150 | 个 | 国标认证 |  |  |
| 40 | 水流指示器 | DN100 | 个 | 国标认证 |  |  |
| 41 | 水带 | 65-10-25 | 个 | 国标认证 |  |  |
| 42 | 水枪 | DN65 | 个 | 国标认证 |  |  |
| 43 | 消火栓小枪头 | 直径mm | 个 | 国标认证 |  |  |
| 44 | 压力表 | 2.5MPa | 个 | 国标认证 |  |  |
|  |  | 1.0MPa | 个 | 国标认证 |  |  |
| 45 | 电接点压力表 | 0.5-1.0MPa | 个 | 国标认证 |  |  |
| 46 | 应急照明灯 | AC220V | 盏 | 国标认证 |  |  |
|  |  | DC36V | 盏 | 国标认证 |  |  |
| 47 | 安全出口指示标志 | AC220V | 盏 | 国标认证 |  |  |
|  |  | DC36V | 盏 | 国标认证 |  |  |
| 48 | 交流接触器 | CJX2-32 | 个 | 国标认证 |  |  |
| 49 | 室内消火栓头 | SN65 | 个 | 国标认证 |  |  |
| 50 | 室外消火栓 | DN100 | 个 | 国标认证 |  |  |
|  |  | DN150 | 个 | 国标认证 |  |  |
| 51 | 水泵接合器 | DN100 | 个 | 国标认证 |  |  |
|  |  | DN150 | 个 | 国标认证 |  |  |
| 52 | 5kg干粉灭火器充装 | 5kg | 个 | 国标认证 |  |  |
| 53 | 5kg二氧化碳充装 | 5kg | 个 | 国标认证 |  |  |
| 54 | 防火门闭门器 | / | 个 | 国标认证 |  |  |
| 55 | 5KG干粉灭火器 | 5KG | 具 | 国标认证 |  |  |
| 56 | 5kg二氧化碳 | 5kg | 具 | 国标认证 |  |  |
| 57 | 备用电池 | 12V7Ah | 节 | 国标认证 |  |  |
| 58 | 备用电池 | 12V38Ah | 节 | 国标认证 |  |  |
| 59 | 管网保温 | 厚度2厘米 | 米 | 国标认证 |  |  |
| 60 | 消防保温罩 | M14/20*1.5 | 个 | 国标认证 |  |  |
| 61 | 喷头 | DN15 | 个 | 国标认证 |  |  |
| 62 | 喷头保护罩 | DN15 | 个 | 国标认证 |  |  |
| 63 | 表弯 | DN15 | 个 | 国标认证 |  |  |
| 64 | 继电器 | 24v/220V | 个 | 国标认证 |  |  |
| 65 | 浮球阀 | DN40 | 个 | 国标认证 |  |  |
| 66 | 消火栓箱门 | 800mmx650mm | 个 | 国标认证 |  |  |
| 67 | 远程液位显示器 | 250*300*140 | 套 | 国标认证 |  |  |
| 68 | 液位传感器 | 0-10m | 个 | 国标认证 |  |  |
| 69 | 消火栓软管卷盘 | JPS1.0-19/20 | 套 | 国标认证 |  |  |
| 70 | 软连接头 | DN100 | 个 | 国标认证 |  |  |
| 71 | 电源滤波器 | 24V | 个 | 国标认证 |  |  |