附件：

| 维修材料清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 单价（元） |
|  | 木 |  |  |  |
| 1 | 不锈钢套装执手门锁 | 小50 | 套 |  |
| 2 | 不锈钢套装执手门锁 | 大50 | 套 |  |
| 3 | 不锈钢套装执手门锁 | 大58 | 套 |  |
| 4 | 不锈钢套装门锁芯 | 小70 | 个 |  |
| 5 | 不锈钢执手门锁板 | 小50 | 个 |  |
| 6 | 不锈钢执手门锁板 | 大50 | 个 |  |
| 7 | 不锈钢执手门锁板 | 大58 | 个 |  |
| 8 | 不锈钢防盗门通用门锁 | 纯铜锁芯 | 套 |  |
| 9 | 防盗门锁芯 | 不同尺寸，按需送货 | 个 |  |
| 10 | 防盗门锁板 | 不锈钢 | 个 |  |
| 11 | 防盗门把手 | 不锈钢 | 付 |  |
| 12 | 不锈钢分体锁 | 纯铜锁芯 | 套 |  |
| 13 | 三保险锁 | 不锈钢，铜锁芯 | 套 |  |
| 14 | 防火门锁 | 304不锈钢把手，铜锁芯锌合金 | 套 |  |
| 15 | 防火门锁板 | 不锈钢（不同规格，按需送货） | 个 |  |
| 16 | 防火门把手 | 不锈钢（不同规格，按需送货） | 付 |  |
| 17 | 防火门锁芯 | 纯铜锁芯 | 个 |  |
| 18 | 单舌锁（带钥匙） | 不锈钢（不同规格，按需送货） | 套 |  |
| 19 | 一管三锁 | 铝合金长杆厚度2.0加厚杆 | 个 |  |
| 20 | 柜子锁 | 不同尺寸，按需送货 | 个 |  |
| 21 | 抽屉锁 | 不同尺寸，按需送货 | 个 |  |
| 22 | 窗户月牙锁 | 不同尺寸，按需送货 | 个 |  |
| 23 | 老式窗户把手 | 25叉、55叉 | 个 |  |
| 24 | 电子密码刷卡锁 | 带钥匙 | 套 |  |
| 25 | 球形执手锁 | 纯铜锁芯 | 套 |  |
| 26 | 卫生间有无人指示锁 | 锌合金 | 套 |  |
| 27 | 卫生间门合页 | 锌合金 | 付 |  |
| 28 | 卫生间门支架 | 10cm | 个 |  |
| 29 | 卫生间门把手 | 锌合金 | 个 |  |
| 30 | 锁扣 | 不锈钢 | 个 |  |
| 31 | 挂锁 | 不同规格，按需送货 | 个 |  |
| 32 | 闭门器 | 锌合金 | 个 |  |
| 33 | 链条锁 | 1米 | 条 |  |
| 34 | U型锁 | 不锈钢 | 把 |  |
| 35 | 地弹簧 | 铸铁，双缸 | 套 |  |
| 36 | 不锈钢木门合页 | 不同尺寸，按需送货 | 付 |  |
| 37 | 不锈钢飞机合页 | 不同尺寸，按需送货 | 付 |  |
| 38 | 塑钢窗合页 | 不同尺寸，按需送货 | 个 |  |
| 39 | 衣柜拉手 | 锌合金 | 个 |  |
| 40 | 抽屉拉手 | 锌合金 | 个 |  |
| 41 | 96拉手 | 锌合金 | 个 |  |
| 42 | 128拉手 | 锌合金 | 个 |  |
| 43 | 单孔圆拉手 | 锌合金 | 个 |  |
| 44 | 玻璃门不锈钢拉手 | 600mm | 付 |  |
| 45 | 玻璃门不锈钢拉手 | 1200mm | 付 |  |
| 46 | 不锈钢窗户限位器 | 不同规格，按需送货 | 个 |  |
| 47 | 链条限位器 | 不同规格，按需送货 | 个 |  |
| 48 | 中方插销 | B4,10公分 | 个 |  |
| 49 | 中方插销 | B8,20公分 | 个 |  |
| 50 | 大插销 | 不同规格，按需送货 | 个 |  |
| 51 | 角码 | 不同规格，按需送货 | 个 |  |
| 52 | 电脑键盘托架三级滑轨 | 不同尺寸，按需送货 | 付 |  |
| 53 | 不锈钢三节抽屉滑轨 | 不同尺寸，按需送货 | 付 |  |
| 54 | 抽屉轨道二节滑轨 | 不同尺寸，按需送货 | 付 |  |
| 55 | 595*595天花板 | 6mm | 块 |  |
| 56 | 600*600铝扣板 | 5mm | 块 |  |
|  | 水 |  |  |  |
| 1 | 喷头 | ABS塑料 | 个 |  |
| 2 | 喷头软管 | 不锈钢1.5m | 根 |  |
| 3 | 混水阀 | 全铜 | 个 |  |
| 4 | 喷头座子 | ABS塑料 | 个 |  |
| 5 | 花洒（带杆、带调温器） | 全铜 | 套 |  |
| 6 | 脸盆混水龙头 | 全铜 | 个 |  |
| 7 | 高弯混水龙头 | 全铜 | 个 |  |
| 8 | 脸盆单冷水龙头 | 不锈钢 | 个 |  |
| 9 | 高弯单冷水龙头 | 不锈钢 | 个 |  |
| 10 | 洗衣机龙头 | 全铜 | 个 |  |
| 11 | 洗衣机加长龙头 | 全铜 | 个 |  |
| 12 | 洗衣机龙头一进二出 | 全铜 | 个 |  |
| 13 | 电子感应高弯水龙头 | 250mm交流直流两用 | 套 |  |
| 14 | 脸盆感应水龙头 | 250mm交流直流两用 | 套 |  |
| 15 | 脚踩龙头 | 全铜 | 套 |  |
| 16 | 三角阀 | 全铜 | 个 |  |
| 17 | 二出水三角阀 | 全铜 | 个 |  |
| 18 | 花洒温控阀 | 恒温 | 套 |  |
| 19 | 分水器 | 不锈钢 | 个 |  |
| 20 | 不锈钢软管 | 80cm | 条 |  |
| 21 | 台下盆 | 不同规格，按需送货 | 个 |  |
| 22 | 台中盆 | 不同规格，按需送货 | 个 |  |
| 23 | 台上盆 | 不同规格，按需送货 | 个 |  |
| 24 | 立柱盆 | 600mm*500mm | 套 |  |
| 25 | 陶瓷拖把池 | 不同规格，按需送货 | 套 |  |
| 26 | 不锈钢拖把池 | 不同规格，按需送货 | 套 |  |
| 27 | 陶瓷盆下水器 | 不同规格，按需送货 | 个 |  |
| 28 | 拖把池下水器 | 不同规格，按需送货 | 个 |  |
| 29 | 菜盆下水器 | 8110 | 个 |  |
| 30 | 下水软管 | PPR | 条 |  |
| 31 | 下水软管 | 不锈钢 | 条 |  |
| 32 | 瓷蹲式大便器 | 不同规格，按需送货 | 个 |  |
| 33 | 蹲便器水箱 | ABS塑料 | 个 |  |
| 34 | 水箱进水阀 | ABS塑料 | 个 |  |
| 35 | 水箱出水阀 | ABS塑料 | 个 |  |
| 36 | 脚踏阀 | 全铜（不同规格，按需送货） | 个 |  |
| 37 | 按压延迟阀 | 全铜（不同规格，按需送货） | 个 |  |
| 38 | 快开阀 | 全铜（不同规格，按需送货） | 个 |  |
| 39 | 大便器感应冲水阀 | 交流直流两用 | 套 |  |
| 40 | 坐便器 | 690mm*360mm*830mm | 个 |  |
| 41 | 坐便器盖板 | 不同尺寸，按需送货 | 张 |  |
| 42 | 水箱盖板按钮 | 不同尺寸，按需送货 | 个 |  |
| 43 | 小便器 | 不同尺寸，按需送货 | 套 |  |
| 44 | 小便器出水喷头 | 不同尺寸，按需送货 | 个 |  |
| 45 | 小便器冲水阀 | 不同尺寸，按需送货 | 个 |  |
| 46 | 小便器感应冲水阀 | 交流直流两用 | 套 |  |
| 47 | 小便器下水管 | PPR | 条 |  |
| 48 | 小便器下水管 | 不锈钢 | 条 |  |
| 49 | 泄压阀 | 0.9MPA | 个 |  |
| 50 | PVC排水管 | 160 | 米 |  |
| 51 | PVC排水管 | 200 | 米 |  |
| 52 | PVC排水管 | 110 | 米 |  |
| 53 | PVC排水管 | 75 | 米 |  |
| 54 | PVC排水管 | 50 | 米 |  |
| 55 | PVC排水弯头 | 160 | 个 |  |
| 56 | PVC排水弯头 | 200 | 个 |  |
| 57 | PVC排水弯头 | 110 | 个 |  |
| 58 | PVC排水弯头 | 75 | 个 |  |
| 59 | PVC排水弯头 | 50 | 个 |  |
| 60 | PVC排水直接 | 160 | 个 |  |
| 61 | PVC排水直接 | 200 | 个 |  |
| 62 | PVC排水直接 | 110 | 个 |  |
| 63 | PVC排水直接 | 75 | 个 |  |
| 64 | PVC排水直接 | 50 | 个 |  |
| 65 | PVC排水三通 | 160 | 个 |  |
| 66 | PVC排水三通 | 200 | 个 |  |
| 67 | PVC排水三通 | 110 | 个 |  |
| 68 | PVC排水三通 | 75 | 个 |  |
| 69 | PVC排水三通 | 50 | 个 |  |
| 70 | PVC排水存水弯 | 110 | 个 |  |
| 71 | PVC排水存水弯 | 75 | 个 |  |
| 72 | PVC排水存水弯 | 50 | 个 |  |
| 73 | PVC排水直接带检查口 | 110 | 个 |  |
| 74 | PVC排水直接带检查口 | 75 | 个 |  |
| 75 | PVC排水直接带检查口 | 50 | 个 |  |
| 76 | PVC排水弯头带检查口 | 110 | 个 |  |
| 77 | PVC排水弯头带检查口 | 75 | 个 |  |
| 78 | PVC排水弯头带检查口 | 50 | 个 |  |
| 79 | PVC给水管 | 20 | 米 |  |
| 80 | PVC给水管 | 32 | 米 |  |
| 81 | PVC给水管 | 50 | 米 |  |
| 82 | PVC给水管直接 | 20 | 个 |  |
| 83 | PVC给水管直接 | 32 | 个 |  |
| 84 | PVC给水管直接 | 50 | 个 |  |
| 85 | PVC给水管弯头 | 20 | 个 |  |
| 86 | PVC给水管弯头 | 32 | 个 |  |
| 87 | PVC给水管弯头 | 50 | 个 |  |
| 88 | PVC给水管三通 | 20 | 个 |  |
| 89 | PVC给水管三通 | 32 | 个 |  |
| 90 | PVC给水管三通 | 50 | 个 |  |
| 91 | PVC胶水 | 大瓶 | 瓶 |  |
| 92 | PPR热熔水管 | 20 | 米 |  |
| 93 | PPR热熔水管 | 25 | 米 |  |
| 94 | PPR热熔水管 | 32 | 米 |  |
| 95 | PPR热熔水管 | 63 | 米 |  |
| 96 | PPR热熔水管直接 | 20 | 个 |  |
| 97 | PPR热熔水管直接 | 25 | 个 |  |
| 98 | PPR热熔水管直接 | 32 | 个 |  |
| 99 | PPR热熔水管直接 | 63 | 个 |  |
| 100 | PPR热熔水管弯头 | 20 | 个 |  |
| 101 | PPR热熔水管弯头 | 25 | 个 |  |
| 102 | PPR热熔水管弯头 | 32 | 个 |  |
| 103 | PPR热熔水管弯头 | 63 | 个 |  |
| 104 | PPR热熔水管三通 | 20 | 个 |  |
| 105 | PPR热熔水管三通 | 25 | 个 |  |
| 106 | PPR热熔水管三通 | 32 | 个 |  |
| 107 | PPR热熔水管三通 | 63 | 个 |  |
| 108 | PPR热熔水管闸阀 | 20 | 个 |  |
| 109 | PPR热熔水管闸阀 | 25 | 个 |  |
| 110 | PPR热熔水管闸阀 | 32 | 个 |  |
| 111 | PPR热熔水管闸阀 | 63 | 个 |  |
| 112 | PPR热熔水管内丝直接 | 20 | 个 |  |
| 113 | PPR热熔水管内丝直接 | 25 | 个 |  |
| 114 | PPR热熔水管内丝直接 | 32 | 个 |  |
| 115 | PPR热熔水管外丝直接 | 20 | 个 |  |
| 116 | PPR热熔水管外丝直接 | 25 | 个 |  |
| 117 | PPR热熔水管外丝直接 | 32 | 个 |  |
| 118 | PPR热熔水管内丝弯头 | 20 | 个 |  |
| 119 | PPR热熔水管内丝弯头 | 25 | 个 |  |
| 120 | PPR热熔水管内丝弯头 | 32 | 个 |  |
| 121 | PPR热熔水管内丝弯头 | 63 | 个 |  |
| 122 | PPR热熔水管外丝弯头 | 20 | 个 |  |
| 123 | PPR热熔水管外丝弯头 | 25 | 个 |  |
| 124 | PPR热熔水管外丝弯头 | 32 | 个 |  |
| 125 | PPR热熔水管内丝三通 | 20 | 个 |  |
| 126 | PPR热熔水管内丝三通 | 25 | 个 |  |
| 127 | PPR热熔水管内丝三通 | 32 | 个 |  |
| 128 | PPR热熔水管外丝三通 | 20 | 个 |  |
| 129 | PPR热熔水管外丝三通 | 25 | 个 |  |
| 130 | PPR热熔水管外丝三通 | 32 | 个 |  |
| 131 | PPR热熔水管活接 | 25*¾ | 个 |  |
| 132 | PPR热熔水管连体内丝弯头 | 25 | 个 |  |
| 133 | 4分内丝直接 | 不锈钢 | 个 |  |
| 134 | 4分外丝直接 | 不锈钢 | 个 |  |
| 135 | 4分内丝三通 | 不锈钢 | 个 |  |
| 136 | 4分内丝弯头 | 不锈钢 | 个 |  |
| 137 | 4分外丝三通 | 不锈钢 | 个 |  |
| 138 | 热熔堵帽 | PPR | 个 |  |
| 139 | 铜堵帽 | 不同规格，按需送货 | 个 |  |
| 140 | 管卡 | 20 | 个 |  |
| 141 | 管卡 | 25 | 个 |  |
| 142 | 管卡 | 32 | 个 |  |
| 143 | 管卡 | 63 | 个 |  |
| 144 | 管卡 | 160 | 个 |  |
| 145 | 管卡 | 200 | 个 |  |
| 146 | 管卡 | 110 | 个 |  |
| 147 | 管卡 | 75 | 个 |  |
| 148 | 管卡 | 50 | 个 |  |
| 149 | 地漏 | 10cm*10cm | 个 |  |
| 150 | 抢修节 | 110*500mm,160*50mm | 个 |  |
|  | 电 |  |  |  |
| 1 | LED 灯盘 | 300mm*300mm | 盏 |  |
| 2 | LED 灯盘 | 595mm*595mm | 盏 |  |
| 3 | LED 灯盘 | 600mm*600mm 带卡扣 | 盏 |  |
| 4 | LED 灯盘 | 300mm*1200mm 超薄款 | 盏 |  |
| 5 | LED 灯盘 | 300mm*1200mm 普通款 | 盏 |  |
| 6 | LED 灯盘 | 595mm*1195mm | 盏 |  |
| 7 | LED明装灯盘 | 600*600mm | 盏 |  |
| 8 | LED明装灯盘 | 300*600mm | 盏 |  |
| 9 | LED 灯盘集成式 | 300mm*600mm | 盏 |  |
| 10 | LED 可调节灯盘 | 230mm*230mm | 盏 |  |
| 11 | LED 路灯芯板(黄光） | 389mm*89mm*14mm | 个 |  |
| 12 | LED 筒灯 | 开孔尺寸为 6.5 寸 | 个 |  |
| 13 | LED 筒灯 | 开孔尺寸为 5寸 | 个 |  |
| 14 | LED 筒灯 | 开孔尺寸为 4 寸 | 个 |  |
| 15 | LED 筒灯 | 开孔尺寸为 3.5 寸 | 个 |  |
| 16 | LED 筒灯 | 开孔尺寸为 3 寸 | 个 |  |
| 17 | LED 筒灯 | 开孔尺寸为 2.5寸 | 个 |  |
| 18 | LED 圆形吸顶灯 | 直径：30cm | 盏 |  |
| 19 | LED 圆形吸顶灯 | 直径：40cm | 盏 |  |
| 20 | LED 射灯（室外） | 30W | 盏 |  |
| 21 | LED 射灯（室外） | 50W | 盏 |  |
| 22 | LED 射灯（室外） | 100W | 盏 |  |
| 23 | LED 射灯（室外） | 200W | 盏 |  |
| 24 | LED 吊灯 | 30W | 盏 |  |
| 25 | LED 飞碟灯 | 直径：35cm，螺口 E27 | 个 |  |
| 26 | 10W LED 声控灯泡 | 螺口 E27 | 个 |  |
| 27 | 15W LED 球泡 | 螺口 E27 | 个 |  |
| 28 | 50W LED 球泡 | 螺口 E27 | 个 |  |
| 29 | 13W 节能灯 | 螺口 E27 | 个 |  |
| 30 | 9W 单插灯 | G24d-1 | 个 |  |
| 31 | 座式灯头 | 螺口 E27 | 个 |  |
| 32 | LED T8 灯管 | 长度 120cm | 根 |  |
| 33 | LED T8 双管灯带支架 | 长度 120cm | 套 |  |
| 34 | LED T8 灯管 | 长度 60cm | 根 |  |
| 35 | T8荧光灯管 | 长度 60cm | 根 |  |
| 36 | LED T5 一体化灯 | 长度 30cm | 套 |  |
| 37 | LED T5 一体化灯带支架 | 长度 120cm | 套 |  |
| 38 | φ500 吸顶灯 | 直径500mm | 盏 |  |
| 39 | 吊顶灯架转换框 | 白色，铝合金 | 个 |  |
| 40 | 防爆灯 200W |  | 盏 |  |
| 41 | 排管灯 | 26W | 个 |  |
| 42 | 明装射灯 | 黑壳12W，3000K | 个 |  |
| 43 | 10A 三插头 | 10A | 个 |  |
| 44 | 16A 三插头 | 16A | 个 |  |
| 45 | 10A 二插头 | 16A | 个 |  |
| 46 | 10-16A 三孔导轨式插座 | 10-16A | 个 |  |
| 47 | 10A3 孔插座（实验室专用） | 开孔尺寸：40mm*44mm | 个 |  |
| 48 | 10A10 孔插座 | 118 型暗装 | 个 |  |
| 49 | 10A5 孔插座 | 86 型暗装 | 个 |  |
| 50 | 10A5 孔插座 | 86 型明装 | 个 |  |
| 51 | 10A10 孔插座 | 86 型明装 |  |  |
| 52 | 16A3 孔插座 | 86 型明装 | 个 |  |
| 53 | 16A3 孔插座 | 86 型暗装 | 个 |  |
| 54 | 10A 单联开关 | 86 型暗装 | 个 |  |
| 55 | 10A 单联开关 | 118 型暗装 | 个 |  |
| 56 | 10A 三联开关 | 86 型暗装 | 个 |  |
| 57 | 10A 双联开关 | 86 型暗装 | 个 |  |
| 58 | 10A 四联开关 | 86 型暗装 | 个 |  |
| 59 | 10A 单联开关 | 86 型明装 | 个 |  |
| 60 | 10A 双联开关 | 86 型明装 | 个 |  |
| 61 | 10A 三联开关 | 86 型明装 | 个 |  |
| 62 | 10A 四联开关 | 86 型明装 | 个 |  |
| 63 | 验电器插座 | 相位检测 | 个 |  |
| 64 | 防爆开关 |  | 个 |  |
| 65 | 118型地脚灯（白光） |  | 个 |  |
| 66 | 86型地脚灯（白光） |  | 个 |  |
| 67 | 10A地插（五插） |  | 个 |  |
| 68 | 10A地插（十插） |  | 个 |  |
| 69 | 16A地插（三插） |  | 个 |  |
| 70 | 16A地插（六插） |  | 个 |  |
| 71 | 86 型明装底盒 |  | 个 |  |
| 72 | 118型底盒 | ABS塑料 | 个 |  |
| 73 | 86 型底盒修复器 |  | 个 |  |
| 74 | 86型防水盒 | 明装 | 个 |  |
| 75 | 插座盖板 19.5cm | 118型 | 个 |  |
| 76 | 插座盖板 12cm | 118型 | 个 |  |
| 77 | 86型插座盖板 | 86型 | 个 |  |
| 78 | LED变圧器 | 24V，400W | 个 |  |
| 79 | 铜芯软芯花线 2.5mm² | ZB-RVS-2*2.5mm² | 米 |  |
| 80 | 铜芯软芯花线 4mm² | ZB-RVS-2*4mm² | 米 |  |
| 81 | 国标 BVR 单芯铜线 2.5mm² | 线径2.5mm² | 米 |  |
| 82 | 国标 BVR 单芯电线 1.5mm² | 线径 1.5mm² | 米 |  |
| 83 | 国标 BVR 单芯铜线 4mm² | 线径 4 mm² | 米 |  |
| 84 | 国标 BVR 单芯铜线 6mm² | 线径 6 mm² | 米 |  |
| 85 | 国标 BVR 单芯铜线 10mm² | 线径10mm² | 米 |  |
| 86 | 国标 BV 单硬芯电线 | 线径 1.5mm² | 米 |  |
| 87 | 国标 BV 单硬芯电线 | 线径2.5mm² | 米 |  |
| 88 | 国标 BV 单硬芯电线 | 线径 4 mm² | 米 |  |
| 89 | 国标 BV 单硬芯电线 | 线径 6 mm² | 米 |  |
| 90 | 国标 BV 单硬芯电线 | 线径10mm² | 米 |  |
| 91 | 国标 ZR-YJV 电缆线 0.6/1KV | 4*25+1*16 | 米 |  |
| 92 | YJV 国标铜硬芯电缆线 3*4mm² | 3*4mm² | 米 |  |
| 93 | YJV 国标铜硬芯电缆线 3*1.5mm² | 3*1.5mm² | 米 |  |
| 94 | YJV 国标铜硬芯电缆线 3*2.5mm² | 3*2.5mm² | 米 |  |
| 95 | YJV 国标纯铜硬芯电缆线 5*4mm² | 5*4mm² | 米 |  |
| 96 | RVV3x2.5mm护套线 | 国标 | 米 |  |
| 97 | RVV3x1.5mm护套线 | 国标 | 米 |  |
| 98 | RVV3x4mm护套线 | 国标 | 米 |  |
| 99 | YJV 国标铜硬芯电缆线 3*6mm² | 国标 | 米 |  |
| 100 | 电线快接头 | 外形尺寸39.3mm*17.5mm*14.5mm，型号二进二出 | 个 |  |
| 101 | 动力电缆 | ZR-YJV-22-0.6/1KV-4×25+1×16 | 米 |  |
| 102 | 动力电缆 | ZR-YJV-22-0.6/1KV-4×35+1×16 | 米 |  |
| 103 | 动力电缆 | ZR-YJV-22-0.6/1KV-4×50+1×25 | 米 |  |
| 104 | 动力电缆 | ZR-YJV-22-0.6/1KV-4×70+1×35 | 米 |  |
| 105 | 动力电缆 | ZR-YJV-22-0.6/1KV-4×150+1×70 | 米 |  |
| 106 | 动力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV-4×95+1×50 | 米 |  |
| 107 | 动力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV-4×120+1×70 | 米 |  |
| 108 | 动力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV-4×150+1×70 | 米 |  |
| 109 | 国标 ZR-YJV22 电缆线 0.6/1KV | 4*70+1*35，带凯 | 米 |  |
| 110 | 动力电缆 | RVV5*16 | 米 |  |
| 111 | 电缆防水盒 | Z1 | 套 |  |
| 112 | 电缆防水盒 | Z2、Z3 | 套 |  |
| 113 | 电缆防水盒 | Z4 | 套 |  |
| 114 | 螺旋保护套管直接20mm |  | 米 |  |
| 115 | 螺旋保护套管直接50mm |  | 米 |  |
| 116 | 桥架 | 100mm*100mm*1.2mm | 米 |  |
| 117 | 防火桥架 | 200mm*100mm*1.5mm | 米 |  |
| 118 | 桥架转角 | 100mm*100mm*1.2mm | 个 |  |
| 119 | 桥架转角 | 200mm*100mm*1.5mm | 个 |  |
| 120 | 防火阀 | 600mm*600mm | 个 |  |
| 121 | 不锈钢桥架 | 100mm*100mm*0.8mm | 米 |  |
| 122 | 不锈钢桥架 | 200mm*100mm*0.8mm | 米 |  |
| 123 | 不锈钢桥架转角 | 100mm*100mm*0.8mm | 个 |  |
| 124 | 不锈钢桥架转角 | 200mm*100mm*0.8mm | 个 |  |
| 125 | 10A 时控开关 |  | 个 |  |
| 126 | 交流接触器 |  | 个 |  |
| 127 | 万能转换开关 | LW12-16 电压表 | 个 |  |
| 128 | 1p 空开 | 10A | 个 |  |
| 129 | 1p 空开 | 16A | 个 |  |
| 130 | 1p 空开 | 20A | 个 |  |
| 131 | 1p 空开 | 32A | 个 |  |
| 132 | 1p 空开 | 40A | 个 |  |
| 133 | 1p 空开 | 63A | 个 |  |
| 134 | 2P空开 | 10A | 个 |  |
| 135 | 2P空开 | 16A | 个 |  |
| 136 | 2P空开 | 20A | 个 |  |
| 137 | 2P空开 | 32A | 个 |  |
| 138 | 2P空开 | 40A | 个 |  |
| 139 | 2P空开 | 63A | 个 |  |
| 140 | 2P空开 | 100A | 个 |  |
| 141 | 3P空开 | 32A | 个 |  |
| 142 | 3P空开 | 40A | 个 |  |
| 143 | 3P空开 | 63A | 个 |  |
| 144 | 3P空开 | 100A | 个 |  |
| 145 | 3P空开 | 125A | 个 |  |
| 146 | 4P空开 | 40A | 个 |  |
| 147 | 4P空开 | 63A | 个 |  |
| 148 | 4P空开 | 100A | 个 |  |
| 149 | 4P空开 | 125A | 个 |  |
| 150 | 4P空开 | 200A | 个 |  |
| 151 | 10A2P 带漏电保护空开 | 宽度总共占 2 位 | 个 |  |
| 152 | 16A2p 带漏电保护空开 | 宽度总共占 2 位 | 个 |  |
| 153 | 20A2p 带漏电保护空开 | 宽度总共占 2 位 | 个 |  |
| 154 | 25A2p 带漏电保护空开 | 宽度总共占 2 位 | 个 |  |
| 155 | 32A2p 带漏电保护空开 | 宽度总共占 2 位 | 个 |  |
| 156 | 漏电保护器 | 2P*63A | 个 |  |
| 157 | 漏电保护器 | 3P*100A | 个 |  |
| 158 | 空开箱（6-9 位） | 塑料 | 个 |  |
| 159 | 空开箱配零地排 3x25x15 孔 | 400mm*600mm | 套 |  |
| 160 | 空开箱配零地排 3x25x15 孔 | 600mm*800mm | 套 |  |
| 161 | 6 位明装配电箱 | 铁质 | 个 |  |
| 162 | 8 位明装配电箱 | 铁质 | 个 |  |
| 163 | 18 位明装配电箱 | 铁质 | 个 |  |
| 164 | 空开箱（800X1000X200mm） | 铁质 | 个 |  |
| 165 | 空开箱（400x600x200mm) | 铁质 | 个 |  |
| 166 | 空开箱（600x800x200mm) | 铁质 | 个 |  |
| 167 | 不锈钢空开箱 | 不同规格，按需送货 | 个 |  |
| 168 | 三相四线漏电保护器 | 100A | 个 |  |
| 169 | 三相四线漏电保护器 | 125A | 个 |  |
| 170 | 三相四线漏电保护器 | 150A | 个 |  |
| 171 | 三相四线漏电保护器 | 200A | 个 |  |
| 172 | 三相四线漏电保护器 | 400A | 个 |  |
| 173 | 100A 塑料外壳式断路器 |  | 个 |  |
| 174 | 125A 塑料外壳式断路器 |  | 个 |  |
| 175 | 160A 塑料外壳式断路器 |  | 个 |  |
| 176 | 200A 塑料外壳式断路器 |  | 个 |  |
| 177 | 300A 塑料外壳式断路器 |  | 个 |  |
| 178 | PVC 线槽板 | 14mm*24mm | 条 |  |
| 179 | PVC 线槽板 | 19mm*39mm | 条 |  |
| 180 | PVC线管 | 20mm | 根 |  |
| 181 | PVC线管 | 25mm | 根 |  |
| 182 | PVC线管 | 32mm | 根 |  |
| 183 | PVC线管 | 50mm | 根 |  |
| 184 | PVC线管直接 | 20mm | 个 |  |
| 185 | PVC线管直接 | 25mm | 个 |  |
| 186 | PVC线管直接 | 32mm | 个 |  |
| 187 | PVC线管直接 | 50mm | 个 |  |
| 188 | PVC线管弯头 | 20mm | 个 |  |
| 189 | PVC线管弯头 | 25mm | 个 |  |
| 190 | PVC线管弯头 | 32mm | 个 |  |
| 191 | PVC线管弯头 | 50mm | 个 |  |
| 192 | PVC线管三通 | 20mm | 个 |  |
| 193 | PVC线管三通 | 25mm | 个 |  |
| 194 | PVC线管三通 | 32mm | 个 |  |
| 195 | PVC线管三通 | 50mm | 个 |  |
| 196 | PVC 线槽板盖板直接 | 14mm*24mm | 个 |  |
| 197 | PVC 线槽板盖板尾盖 | 14mm*24mm | 个 |  |
| 198 | PVC 线槽板 | 50mm*100mm | 条 |  |
| 199 | PVC 线槽板盖板直接 | 50mm*100mm | 个 |  |
| 200 | 9 号不锈钢地槽 |  | 米 |  |
| 201 | 地槽 | 30mm带背胶 | 条 |  |
| 202 | 地槽 | 50mm带背胶 | 条 |  |
| 203 | 线卡 | 不同规格，按需送货 | 包 |  |
| 204 | 32mm 阻燃波纹管 | 直径 32mm | 米 |  |
| 205 | 20mm 阻燃波纹管 | 直径 20mm | 米 |  |
| 206 | 50mm 金属波纹管 | 直径 50mm | 米 |  |
| 207 | 10A 三位五孔无线插线板 |  | 个 |  |
| 208 | 10A 四位五孔无线插线板 |  | 个 |  |
| 209 | 10A 六位五孔无线插线板 |  | 个 |  |
| 210 | 10A 八位五孔无线插线板 |  | 个 |  |
| 211 | 管道式换气扇 | 200mm*200mm | 个 |  |
| 212 | 管道式换气扇 | 335mm*335mm | 个 |  |
| 213 | 管道式排气扇（超静音） | 300mm*300mm | 个 |  |
| 214 | 集成吊顶换气扇 | 300mm*300mm | 个 |  |
| 215 | 集成吊顶换气扇 | 600mm*600mm | 个 |  |
| 216 | 12 寸百叶换气扇 | 外径:39cm*39cm开孔尺寸：32cm*32cm带开关、1.5米插头线、电机纯铜 | 个 |  |
| 217 | 单层百叶风口 | 800mm*600mm | 个 |  |
| 218 | 防水电工胶布 | 长20y | 卷 |  |
| 219 | 高压自粘带 | 不同规格，按需送货 | 卷 |  |
| 220 | DT70线鼻子 | 国标 | 个 |  |
| 221 | DT35线鼻子 | 国标 | 个 |  |
| 222 | DT25线鼻子 | 国标 | 个 |  |
| 223 | DT16线鼻子 | 国标 | 个 |  |
| 224 | 150铜芯鼻子 | 国标 | 个 |  |
| 225 | C45钢制导轨 | 35mm | 米 |  |
| 226 | 4极浪涌保护器 | 40KA | 个 |  |
| 227 | 电感式镇流器 40W |  | 个 |  |
| 228 | 移动电缆线盘 | 两芯4平方线，4位10A五孔 | 套 |  |
| 229 | 80波纹管 | 阻燃 | 米 |  |
| 230 | 电工房绝缘垫 | 国标8mm | 平方 |  |
| 231 | 四灯浴霸 |  | 套 |  |
| 232 | 风暖浴霸 |  | 套 |  |
| 233 | 浴霸灯泡 | 250W | 个 |  |
| 234 | 595转600L型框架 | 铝合金 | 个 |  |
| 235 | 动力电缆 | ZR-YJV-22-0.6/1KV-3×25+2×16 | 米 |  |
| 236 | 动力电缆 | ZR-YJV-22-0.6/1KV-3×35+2×16 | 米 |  |
| 237 | 动力电缆 | ZR-YJV-22-0.6/1KV-3×50+2×25 | 米 |  |
| 238 | 动力电缆 | ZR-YJV-22-0.6/1KV-3×70+2×35 | 米 |  |
| 239 | 动力电缆 | ZR-YJV-22-0.6/1KV-3×150+2×70 | 米 |  |
| 240 | 动力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV-3×95+2×50 | 米 |  |
| 241 | 动力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV-3×120+2×70 | 米 |  |
| 242 | 动力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV-3×150+2×70 | 米 |  |
| 243 | 国标 ZR-YJV22 电缆线 0.6/1KV | 3*70+2*35，带铠 | 米 |  |
| 244 | YJV 国标纯铜硬芯电缆线4*10mm²+1 | 4*10mm²+1 | 米 |  |
| 245 | YJV 国标纯铜硬芯电缆线4*16mm²+1 | 4*16mm²+1 | 米 |  |
| 246 | YJV 国标纯铜硬芯电缆4*6mm²+1*4mm | 4*6mm²+1*4mm | 米 |  |
| 247 | YJV 国标纯铜硬芯电缆线 5*6mm² | 5*6mm² | 米 |  |
| 248 | 人体感应灯 | 圆形，直径：40cm | 个 |  |
| 249 | 铁质波纹管 | 20# | 米 |  |
| 250 | 铁质波纹管 | 25# | 米 |  |
| 251 | 铁质波纹管 | 50# | 米 |  |
| 252 | 1.2米T8管 | 人体感应 | 根 |  |
| 253 | 高分子防水防火封堵剂（发泡型） |  | KG |  |
| 254 | 14mm黄腊管 |  | 米 |  |
| 255 | 500V低压绝缘手套 | 500V | 付 |  |
| 256 | 铅酸电池（180Ah 12v） | 180Ah 12v | 个 |  |
| 257 | 三相电表 | 32A-100A | 个 |  |
| 258 | 单相电表 | 20A-60A | 个 |  |
| 259 | 互感式电表 | 5A 互感器变比：25/5-300/5 | 套 |  |
| 260 | 绝缘板 | 高压 | 平方 |  |
| 261 | 绝缘板 | 低压 | 平方 |  |
| 262 | 配电柜锁 | 锌合金 | 个 |  |
| 263 | 空开轨道 | 钢制 | 米 |  |
| 264 | 电气防火包 | 国标 | 包 |  |
|  | 配件及工具 |  |  |  |
| 1 | DN25 铜闸阀 |  | 个 |  |
| 2 | DN65 铸铁止回阀 |  | 个 |  |
| 3 | DN65 铸铁闸阀 |  | 个 |  |
| 4 | DN80 止回阀 |  | 个 |  |
| 5 | DN80 阀门 |  | 个 |  |
| 6 | DN40 高温阀门 |  | 个 |  |
| 7 | DN25 高温阀门 |  | 个 |  |
| 8 | DN15高温阀门 |  | 个 |  |
| 9 | 自动控制电子浮球阀 |  | 个 |  |
| 10 | DN50 螺纹不锈钢浮球阀 |  | 个 |  |
| 11 | φ200 浮球阀（带铜） |  | 个 |  |
| 12 | DN25浮球阀 | 不锈钢 | 个 |  |
| 13 | 液位浮球阀 | 5米 | 个 |  |
| 14 | ppr75 法兰头 |  | 个 |  |
| 15 | ppr75 法兰片 |  | 个 |  |
| 16 | 玻璃胶 300ml | 硬支 | 支 |  |
| 17 | 玻璃胶 | 软支 | 支 |  |
| 18 | 广告胶 300ml | 300ml | 支 |  |
| 19 | 防火泡沫胶 | 750ml | 支 |  |
| 20 | 电器堵泥 | 电器堵泥 | KG |  |
| 21 | 免钉胶 | 300ml | 支 |  |
| 22 | 膨胀管 | 直径 6mm | 500支/盒 |  |
| 23 | 尼龙扎带 | 3*250，2.7mm宽 | 包 |  |
| 24 | 自攻螺丝 |  | 盒 |  |
| 25 | 燕尾螺丝 |  | 盒 |  |
| 26 | 膨胀螺丝 |  | 个 |  |
| 27 | 铁钉 |  | 斤 |  |
| 28 | 水泥钉 |  | 盒 |  |
| 29 | 外六角螺丝（配螺母加垫片） | M8*50 | 颗 |  |
| 30 | 石膏板飞机膨胀螺丝 |  | 套 |  |
| 31 | 扎带 | 不同规格，按需送货 | 包 |  |
| 32 | 扎丝 |  | 斤 |  |
| 33 | 铁丝 |  | 斤 |  |
| 34 | 电锤圆头 6mm 钻花 |  | 支 |  |
| 35 | 电锤圆头 8mm 钻花 |  | 支 |  |
| 36 | 铅酸电池（180Ah 12v） | 180Ah 12v | 个 |  |
| 37 | 钢化夹胶玻璃 | 6+1.14PVB+6 | 平方 |  |
| 38 | 钢化夹胶玻璃 | 8+1.52PVB+8 | 平方 |  |
| 39 | 钢化夹胶玻璃 | 10+1.52PVB+10 | 平方 |  |
| 40 | 膨胀螺栓 | M10x90 | 颗 |  |
| 41 | 膨胀钩 | 不同规格，按需送货 | 颗 |  |
| 42 | 不锈钢膨胀螺栓 | 304不锈钢 | 颗 |  |
| 43 | 柴油机水管 | 内径：40mm | 米 |  |
| 44 | 不锈钢管箍 | 规格：50mm | 个 |  |
| 45 | 柴油机油管 | 12mm | 米 |  |
| 46 | 透明钢丝油管 | 25mm | 米 |  |
| 47 | 切割片（薄片、切金属） | 规格：100mm | 张 |  |
| 48 | 抽水泵 | 750W | 台 |  |
| 49 | 消防布带 | 50M | 米 |  |
| 50 | 测压机 |  | 台 |  |
| 51 | 绞丝机 |  | 台 |  |
| 52 | 加热熔机 |  | 台 |  |
| 53 | 地板砖 | 800mm*800mm | 块 |  |
| 54 | 墙砖 | 400mm*800mm | 块 |  |
| 55 | 脚线 | 20mm*80mm | 米 |  |
| 56 | 铝合金型材 | 综合 | KG |  |
| 57 | 普通杉锯材 |  | 平方 |  |
| 58 | 防腐木 | / | 平方 |  |
| 59 | 金属角线 | T 型 | 米 |  |
| 60 | 窗不锈钢阳角线 | 45mm | 米 |  |
| 61 | 金属踢脚线 |  | 米 |  |
| 62 | 铝收边线 |  | 米 |  |
| 63 | 铝板 | 不同规格，按需送货 | 米 |  |
| 64 | 塑料防撞条（L 型、厚 17mm) |  | 米 |  |
| 65 | C20 商砼 | C20 | m³ |  |
| 66 | C30 商砼 | C30 | m³ |  |
| 67 | 砂轮片（角磨机专用） |  | 张 |  |
| 68 | 角磨机 | 220V，砂轮片最大直径100mm | 台 |  |
| 69 | 角磨机 | 锂电 | 台 |  |
| 70 | 麻花钻头 | 3、4、5mm含钴 | 支 |  |
| 71 | 麻花钻头 | 6、8mm含钴 | 支 |  |
| 72 | 麻花钻头 | 10mm含钴 | 支 |  |
| 73 | 瓷砖专用三角钻头 | 6mm | 支 |  |
| 74 | 大管钳 | 高碳钢管钳，总长100cm，管钳宽度15cm，开口范围13cm | 把 |  |
| 75 | 充电式锂电电钻 | 锂电手电钻68v绳铜电机 | 套 |  |
| 76 | 手电钻 | 220V | 台 |  |
| 77 | 活动板手 | 铬钒合金钢，总长250mm，口径0-35mm | 把 |  |
| 78 | 卷尺 | 5.5m | 把 |  |
| 79 | 皮尺 | 50米 | 个 |  |
| 80 | 水平尺 | 不同尺寸，按需送货 | 个 |  |
| 81 | 内六角 |  | 套 |  |
| 82 | 羊角锤 | 0.25KG | 把 |  |
| 83 | 羊角锤 | 0.5KG | 把 |  |
| 84 | 内六角批头 |  | 支 |  |
| 85 | 堵漏王 | 5kg | 包 |  |
| 86 | 理线器 | 带背胶 | 个 |  |
| 87 | 抽油泵 | 220V | 套 |  |
| 88 | 断线钳 | 48寸 | 把 |  |
| 89 | 棘轮式电缆剪 | J95 | 把 |  |
| 90 | 瓷砖开孔器 | 不同规格，按需送货 | 个 |  |
| 91 | 木开孔器 | 不同规格，按需送货 | 个 |  |
| 92 | 铁开孔器 | 不同规格，按需送货 | 个 |  |
| 93 | LED手提电筒 |  | 个 |  |
| 94 | LED强光手电筒 |  | 个 |  |
| 95 | LED头灯 |  | 个 |  |
| 96 | 一转二转换器 |  | 个 |  |
| 97 | 转换器 | 10A转16A | 个 |  |
| 98 | 纱线手套 |  | 副 |  |
| 99 | 螺丝刀 | 一字，十字 | 把 |  |
| 100 | 老虎钳 | 8寸 | 把 |  |
| 101 | 剥线钳 |  | 把 |  |
| 102 | 电笔 | 数显电压电笔 | 支 |  |
| 103 | 电笔 | 普通电笔 | 支 |  |
| 104 | 帆布工具包 |  | 个 |  |
| 105 | 大便池疏通机 |  | 台 |  |
| 106 | 人字楼梯铝合金 | 不同规格，按需送货 | 架 |  |
| 107 | 人字梯 | 木 | 架 |  |
| 108 | 人字梯 | 伸缩铝合金 | 架 |  |
| 109 | 绝缘人字梯 |  | 架 |  |
| 110 | 切割机 | 220V | 台 |  |
| 111 | 玻璃胶枪 | 软支用 | 把 |  |
| 112 | 自喷漆 | 不同规格，按需送货 | 瓶 |  |
| 113 | 地漏盖 | 20cm | 张 |  |
| 114 | 炮钉 | 不同规格，按需送货 | 盒 |  |
| 115 | 拉铆钉 | 不同规格，按需送货 | 斤 |  |
| 116 | 手动钢钉枪钢排钉 | 型号：ST-18 | 盒 |  |
| 117 | 黄腊管 | 不同规格，按需送货 | 米 |  |
| 118 | 热缩管 | 6mm-12mm | 米 |  |
| 119 | 热缩管 | 16mm-25mm | 米 |  |
| 120 | 热缩管 | 30mm-40mm | 米 |  |
| 121 | 热缩管 | 50mm-80mm | 米 |  |
| 122 | 绝缘手套 |  | 付 |  |
| 123 | 绝缘靴 |  | 双 |  |
| 124 | 验电器 |  | 套 |  |
| 125 | 不锈钢板 | 201不锈钢，不同规格，按需送货 | 平方 |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |