## 台式电脑1
台式电脑
序号 | 产品名称 | 主机参数参考 | 单价（元/台）
1 | CPU | ≥英特尔I5-12500 6核/12线程,主频3.0Ghz，睿频4.6Ghz
2 | 主板 | ≥Q670
3 | 内存 | ≥16G DDR5 5600Mhz
4 | 固态硬盘 | ≥512G PCIE4.0 NVME固态
5 | 电源 | ≥300W
6 | 机箱及端口 | ≥接口：总计10个USB接口，其中1个Type-C，5个USB3.2；1*串口、1*RJ-45千兆有线网口、3*音频接口、1*耳机麦克风二合一接口 、1*麦克风接口； 扩展插槽：4*SATA3.0接口、1*PCIe x16 (PCIe 4.0 x16)插槽、1*PCIe x4插槽、1*PCIe x1插槽 1*PCI插槽 、2*M.2 2280固态硬盘插槽 (PCIe 4.0) 、1*M.2 2230无线网卡插槽
7 | 键鼠 | 有线键盘鼠标
9 | 散热器 | ≥品牌原装散热器
10 | 正版化操作系统 | ≥正版OEM Windows10专业版操作系统，要求一机一码，确保通过正版化检测，需逐台提供激活码。禁止使用 KMS、第三方激活软件、破解方式激活
11 | 质保年限 | ≥主机六年保修
12 | 其他服务 | 硬盘保留
13 | 显示器 | ≥27寸 1920*1080
14 | 质保年限 | ≥显示器三年保修
15 | 其他性价比高的台式电脑，例如H3C、紫光、联想、戴尔、冠捷等品牌

## 台式电脑2
台式电脑
序号 | 产品名称 | 主机参数参考 | 单价（元/台）
1 | 国产主机 | 1、机型：国产处理器商用台式机； ★2、处理器：主频≥3.0GHz、核心≥8个、缓存≥16MB，x86架构，通过中国信息安全测评中心认证的国产芯片； 3、主板：与处理器相匹配芯片组主板； ★4、内存：≥16GB DDR4 内存； ★5、硬盘：≥512GB PCIE4.0 SSD，提供硬件保留服务； 6、光驱：可选DVDRW光驱； 7、显卡：≥2GB显存独立显卡，≥包含VGA+HDMI+DP其中两种以上视频输出接口； 8、音频：集成5.1声道高清声卡，≥5个音频接口，具备硬件语音降噪技术，即使用普通外置麦克风也可实现有效消除背景噪音达到清晰语音通话效果（提供独立第三方证明材料）； 9、网卡：集成千兆网卡； 10、I/O扩展槽：≥4个PCIe标准插槽，其中是少1个PCIe4.0 x16插槽； ★11、I/O扩展接口：≥9个USB3.2 Gen1接口，整机≥11个USB接口，≥1个串口； 12、键盘鼠标：USB接口防泼溅键盘、光电鼠标； ★13、电源：≥200W电源，具备断电保护功能，通过充电模块、储电模块及转换模块，在突然断电情况下输出12V、5V、3.3V电力供应计算机主要部件完成正常关闭流程，降低计算机故障（提供独立第三方证明材料）； 14、BIOS：国产固件； 15、机箱：立卧可转换的纤小型机箱，机箱体积≤10L； 16、操作系统：预装国产统信桌面操作系统或麒麟试用版桌面操作系统，支持并提供正版Windows专业版操作系统； ★17、为保证产品质量，所投台式计算机平均无故障时间MTBF的M1值≥1060000小时； ★18、保修服务：不低于六年第二工作日上门免费保修服务，提供生产产商针对该项目的项目授权书及售后服务承诺函。
2 | 其他服务 | 硬盘保留
3 | 显示器 | ≥27英寸，防眩光，三边窄边框，分辨率≥1920x1080，刷新率≥100Hz，色域≥99%sRGB、可视角度≥178°/178°，对比度≥3000:1，响应时间≤5ms，带原厂HDMI线缆、中国TUV低蓝光认证，提供不低于三年上门服务，以换代修服务（非人为损坏）
4 | 质保年限 | ≥显示器三年保修
5 | 其他性价比高的台式电脑，例如H3C、紫光、联想、戴尔、冠捷等品牌

## 打印机
打印机
序号 | 设备型号参考 | 单价（元/台）
1 | 爱普生L4269及其升级版本，墨仓式打印机（支持彩色打印，自动双面），一年质保
2 | 惠普675及其升级版本，彩色自动双面喷墨打印机，一年质保
3 | 惠普（HP）8120及其升级版本，三合一家用彩色多功能一体打印机，一年质保
4 | 爱普生（EPSON）LQ-300KH及其升级版本，针式打印机，一年质保
5 | 爱普生（EPSON）LQ-630KII及其升级版本针式打印机 ，针式打印机（82列），一年质保
6 | 品胜DS50S-2N打印机及其升级版本，医疗专用，一年质保
7 | 博思得E4206打印机及其升级版本，医疗专用，一年质保
8 | 品胜TB60-2N标签打印机及其升级版本，医疗专用，一年质保
9 | 其他2000元以下性价比高的打印机，例如惠普、爱普生、佳能等品牌

## 诊断显示器
4M医用彩色诊断显示器
序号 | 产品名称 | 参数参考
1 | 4M医用彩色诊断显示器 | 1.分辨率：≥2560×1440（横屏），屏幕尺寸：≥27英寸； 2.显示器严格符合DICOM标准，DICOM响应误差率≤5%；需提供第三方检测报告证明； 3.亮度：≥550cd/m2（typ），对比度：≥1000:1； 4.符合人体工程学设计，金属外壳散热好、防辐射； 5.灰阶：≥16bit，色彩≥48bit；需提供权威第三方CNAS检测报告证明； 6.输入接口：DVI-D×2、HDMI×1、DP×2； 7.具备DisplayPort×1输出接口，支持采用串联安装方式扩展显示多台显示器。需提供公开发行证明文件； 8.多模态图像模式：显示器内置DICOM模式、CT、MRI、DR、DSA、视频模式、文本模式、混合GAMMA模式、用户模式多种图像模式。需提供公开发行用户手册相关证明文件； 9.减蓝光护眼：显示器具备减蓝光护眼功能。需提供权威第三方CNAS检测报告证明； 10.配置环境光自适应系统和亮度稳定系统，保证生命周期内显示器亮度稳定； 11.显卡：医用专业显卡，支持PCI-E插槽，带DP*3输出接口。显卡内存：≥2G。需提供显卡规格书等说明相关证明文件 ； 12.DICOM自动校准系统：采用高精度前置传感器自动校准系统，配合质量控制软件，显示器支持实时动态DICOM检测及自动校准。投标文件中需提供第三方权威检测报告； 13.多窗口显示：显示器支持单窗口、双窗口、画中画、三窗口、四窗口显示模式，各窗口内图像模式可独立调节； 14.观片灯：具备一键开启灯箱功能，支持全屏灯箱、左半屏灯箱、右半屏灯箱三种模式； 15.人体感应节能：显示器支持自动识别操作人员是否在显示器前面，实现自动休眠和唤醒显示器的功能。需提供公开发行用户手册相关证明文件； 16.显示控制系统：医生在查看患者影像细微阴影部分时，可一键操作实现影像局部区域高亮，提高确认病灶区域的效率；且医生可根据习惯选择增亮区域的形状为圆形、矩形或者V型、放大镜。可通过软件直接调整显示器亮度，无需使用按键；可对显示器进行检测和校准等功能。需提供公开发行用户手册和软件著作权等相关证明文件； 17.具备查找鼠标功能，可自定义鼠标光圈显示的大小和颜色。需提供公开发行用户手册和软件著作权等相关证明文件； 18.具备色温控制功能，预设6种色温调节模式。需提供公开发行用户手册和软件著作权等相关证明文件； 19.具备屏幕截图功能，可通过显示器控制软件进行屏幕截图。需提供公开发行用户手册和软件著作权等相关证明文件； 20.具备屏幕复制功能，可将诊断显示器内容复制到电脑显示器或会诊显示器。需提供公开发行用户手册和软件著作权等相关证明文件； 21.产品符合政府采购节能和环保产品，需提供中国节能和环境标志产品认证证书。
2 | 质保年限 | 由原厂提供安装服务，非人为因素故障在24小时内整机更换或维修，整机质保≥5年，由生产厂家提供提供7*24小时快速响应服务。
3 | 备注 | 需适配影像科诊断工作需求
单价（元/台）

## 叫号屏
叫号显示屏
序号 | 设备型号参考 | 单价(元/台)
1 | 55寸显示叫号屏材质：五金结构。安装：壁挂。 CPU： 四核。GPU：G52。内存：2GB。外存储：32GB。 系统：Android 812尺寸：55寸。屏显比例：16：9。 分辨率：3840*2160均匀性:>80%亮度：350cd /m² 视角：U/D/R/L(CR＞10)：89 /89 /89/ 89屏寿命：30000 hrs 视频接口：HDMI IN音频接口：耳机 3.5mm音频 通信接口：RJ45(100Mbps)音频格式：MP3/WMA/AAC/OGG高清视频格式: RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/Web M 图片格式：JPEG/BMP/PNG 整机额定功率：≤110W待机功率：≤1W工作电压：AC220V 50HZ 裸机尺寸：1249.6*723.1*44.2mm声音输出：8Ω/5W 安全管控：实现对USB、蓝牙、WIFI等外接设备的精细化管理与控制 软件适配：需适配医院现有的信息发布系统和排队叫号等系统（注：对接系统若产生相关费用，由供应商承担）其它：支持对设备远程管理，包含：远程控制音量 、远程安装升级软件、远程控制开关机；设备支持来电自动进入工作状态；设备为内嵌控制终端的一体化设备，内置安卓操作系统。含设备安装服务及材料费，送货上门。质保≥1年。
2 | 22寸显示叫号屏材质：塑胶前框/塑胶后壳。安装：壁挂（挂板）。颜色: 白色/黑色可选。CPU：64bit A53，1.5GHZ主频。GPU：Mali T450。 内存：1GB。外存储： 8GB。系统：Android 9.0 尺寸：22寸屏显比例：16：9分辨率：1920*1080 均匀性：>80%亮度：250cd/m² 视角：U/D/R/L(CR＞10)：89 /89 /89/89 屏寿命：30000 hrs音频接口：3.5mm音频通信接口：10/100Mbps音频格式：MP3/WAV/FLV/AC3 高清视频格式：RM/RMVB/AVI/3GP/MKV/MOV/MP4 图片格式：JPEG/BMP/PNG整机额定功率：≤23W待机功率：≤1W工作电压：AC220V 50HZ 裸机尺寸：508.5×290×24.9mm声音输出：8Ω/2W 安全管控：实现对USB、蓝牙、WIFI等外接设备的精细化管理与控制 软件适配：需适配医院现有的信息发布系统和排队叫号等系统（注：对接系统若产生相关费用，由供应商承担）其它：支持对设备远程管理，包含：远程控制音量 、远程安装升级软件、远程控制开关机；设备支持来电自动进入工作状态；设备为内嵌控制终端的一体化设备，内置安卓操作系统。含设备安装服务及材料费，送货上门。质保≥1年。